Типичные нарушения при использовании электричества и газа

В Беларуси нередко выявляют нарушения при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов – они могут привести травмам, пожарам и взрывам.

Проблемы с электрическим оборудованием.

У организаций и предпринимателей часто находят такие нарушения:

нет ответственного за электрохозяйство или нужного числа специалистов;

не хватает документов – например, схем электроснабжения, технических отчётов и т.п.;

работы ведутся без нужных разрешений, сотрудники не обеспечены защитными средствами;

плохое соединение заземляющих проводов;

отсутствует нужная маркировка на кабелях, нет знаков безопасности или средств пожаротушения.

Для обычных граждан частыми нарушениями являются:

использование «жучков» вместо предохранителей;

эксплуатация приборов с повреждённой изоляцией или самодельных устройств;

отсутствие защитных устройств (УЗО);

неисправные электрощиты, незакрытые распределительные коробки;

соединение проводов и кабелей в видимой части помещения в скрутку;

отсутствие ежегодного обслуживания электрического отопительного оборудования в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя.

Проблемы с газовым оборудованием.

При проверках часто фиксируют:

отсутствие своевременного техобслуживания газовых труб и приборов;

неисправности дымоходов и вентиляции – например, нет тяги или не проверяли состояние каналов;

самовольные действия: перестановка, подключение или ремонт газового оборудования без специалистов;

неправильная эксплуатация: оставление приборов без присмотра, допуск к ним детей или людей в состоянии опьянения;

технические недочёты: например, использование газовых труб как опоры, неправильное размещение рядом с электропроводкой;

отказ в доступе специалистам для проверки оборудования.

Анализ надзорной практики показывает, что подавляющее большинство выявляемых нарушений носит системный, повторяющийся характер и связано с недостаточной дисциплиной эксплуатации, формальным отношением к техническому обслуживанию и попытками самовольного вмешательства в работу оборудования. Именно эти нарушения становятся прямой причиной несчастных случаев, пожаров и взрывов. Своевременное техническое обслуживание, соблюдение нормативных требований и беспрепятственный доступ для проверок – не формальность, а условие сохранения жизни и имущества.